|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Schiebetürbeschlag Perlan 140 Schiebetürbeschlag für Flügelgewichte bis 140 kg: - geschlossenes Aluminium-Lauprofil - Kunststoff-Rollenwagen, schwarz, mit Kunststoffbrille und -rollen sowie wartungsfreien Kugellagern für ruhigen Lauf. - Korrosionsgeschützte Bauteile (Schutzklasse 2 nach DIN EN 1670) Standardausführung/Lieferumfang: Laufprofil für direkte Deckenbefestigung oder Wandbefestigung mit Winkeln, 2 Rollenwagen mit Aufhängeschrauben, 2 Aufhängeplatten, 1 Bodenführung, 2 Rohrpuffer mit 1 Feststellfeder Baumaße: Flügelbreite: ............ mm Montageart: ( ) direkte Deckenbefestigung ( ) mit Wandbefestigungswinkeln ( ) optional Deckenbefestigung mit Befestigungsplatten Anwendungsbereich: - Ein- oder mehrflügelige Schiebeelemente - Höhen- und Wandabstand verstellbar |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zusatzpuffer (Boden- oder Wandbefestigung) Der Türflügel muss zusätzlich außer mit dem Endanschlag durch einen weiteren Puffer gestoppt werden, der entweder auf der Höhe der Türmitte oder unten angebracht ist, so dass der Türflügel gleichzeitig oben und unten abgestoppt wird. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Feststellung: ( ) Türfeststeller mit Federstück ( ) Einstellbare Feststellung |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Durchgehende Bodenführung: ( ) Einflügelig Holz/Metall ( ) Einflügelig Glas ( ) Duosync-Variante ( ) Teleskop-Variante |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zubehör für Glas-Schiebetüren mit Glasklemmplatte 30 mm: Bestehend aus 2 Stück Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschraube bis 80 kg Flügelgewicht Glasdicken 8 – 12 mm (ESG) und 8,76 – 10,76 mm (VSG) Set erhältlich mit Einzelabdeckung der Glasklemmplatten oder durchgehende Verblendung mit stirnseitigen Abdeckungen : ( ) Glasklemmplatte Set ohne Abdeckung ( ) Glasklemmplatte Set mit Abdeckung EV1 ( ) Glasklemmplatte Set mit Abdeckung Edelstahl ähnlich ( ) Glasklemmplatte Set mit Abdeckung RAL ( ) Glasklemmplatte mit durchgehender Verblendung , Länge: .......... mm ( ) Set Endstücke, 2 Stück, bei durchgehender Verblendung Zubehör für Glasklemmplatte 30 mm: ( ) Set stirnseitige Abdeckung – EV1 ( ) Set stirnseitige Abdeckung – Edelstahl ähnlich ( ) Set stirnseitige Abdeckung – Schwarz ( ) Set stirnseitige Abdeckung – RAL ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung Länge =6,0 m ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung auf Maß EV1 ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung auf Maß Edelstahl ähnlich ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung auf Maß RAL Passend dazu: Bodenführung Glasflügel ( ) Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasdicken 8 - 13,5 mm ( ) Bodenführung Glasflügel (Edelstahl) für Glasdicken 8, 10, 12 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zubehör für Glas-Schiebetüren mit Glasklemmplatte 45 mm: Bestehend aus 2 Stück Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschraube bis 140 kg Flügelgewicht Glasdicken 8 – 12 mm (ESG) und 8,76 – 12,76 mm (VSG) Set erhältlich mit Einzelabdeckung der Glasklemmplatten oder durchgehende Verblendung mit stirnseitigen Abdeckungen : ( ) Glasklemmplatte Set ohne Abdeckung ( ) Glasklemmplatte Set mit Abdeckung EV1 ( ) Glasklemmplatte Set mit Abdeckung Edelstahl ähnlich ( ) Glasklemmplatte Set mit Abdeckung RAL ( ) Glasklemmplatte mit durchgehender Verblendung , Länge: .......... mm ( ) Set Endstücke, 2 Stück, bei durchgehender Verblendung Zubehör für Glasklemmplatte 45 mm: ( ) Set stirnseitige Abdeckung – EV1 ( ) Set stirnseitige Abdeckung – Edelstahl ähnlich ( ) Set stirnseitige Abdeckung – Schwarz ( ) Set stirnseitige Abdeckung – RAL ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung Länge =6,0 m ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung auf Maß EV1 ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung auf Maß Edelstahl ähnlich ( ) Abdeckprofil für durchgehende Verblendung auf Maß RAL Passend dazu: Bodenführung Glasflügel ( ) Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasdicken 8 - 13,5 mm ( ) Bodenführung Glasflügel (Edelstahl) für Glasdicken 8, 10, 12 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Endkappen schwarz Zur Abdeckung der Stirnseiten des Laufprofils |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Clipsblende aus Aluminium Als Verblendung des Laufprofils und Türaufhängung. Über Blendenbefestigungswinkel (inkl.) direkt auf dem Laufprofil anzubringen. Farbton: ( ) Alu eloxiert ( ) RAL ........ ( ) für Perlan 140 mit Wandbefestigung ( ) für Perlan 140 mit Deckenbefestigung ( ) Seitenteile für Wand- oder Deckenbefestigung |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Set Perlan AUT/2 Für Flügelgewichte bis 120 kg. Für die Automatisierung eines manuellen Schiebebeschlags. Der Motor wird direkt am Laufprofil befestigt und ist für den geschützten Außenbereich geeignet. Die Steuerung befindet sich in der Unterputzdose der Bedienschalter. Fahrgeschwindigkeit max. 0,1 m/s. Nicht für Türen in Durchgangsbereichen geeignet. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Set Perlan 140 SoftStop Für Flügelgewichte bis 80 kg. Für sanftes Abbremsen und Schließen der Tür. Alle Funktionsteile sind unsichtbar im Laufprofil verborgen, daher keine bauseitige Verblendung notwendig. Materialschonend, als Einklemmschutz und für mehr Schiebekomfort. Standard Set beinhaltet: - 1 x Perlan 140 SoftStop Rollenwagen, für ein- oder beidseitige Dämpfung - 2 x Puffer (inkl. Mitnehmer für den Dämpferrollenwagen) - 2 x Aufhängeplatte Standard ( ) Einseitig gedämpft ( ) Beidseitig gedämpft Zubehör: Laufprofil Perlan gesenkt ( ) Lagerlänge ca. 6.000 mm ( ) Auf Maß, Länge: .......... mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Set Perlan GGS Frei sichtbarer Schiebebeschlag aus Edelstahl. Oberflächen aller sichtbaren Beschlagskomponenten in Korn 600 strichmatt fein geschliffen. Zur Befestigung am Perlan 140 System. Für Glastüren und Holztüren. Set bestehend aus 2 x Aufhänger Perlan GGS inkl. Gegenplatten und Befestigungszubehör. ( ) Set Perlan GGS - Glas 8 - 12 mm und Holz Passend dazu: Laufprofil Perlan 140 Aluminium in Edelstahl-Look ( ) Lagerlänge 6.000 mm ( ) Zuschnitt auf Maß, Länge: .......... mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Perlan 140 mit Festfeld Festfeldlösung für Perlan 140. Für ein- oder beidseitig angebrachte, fixe Glaspaneele. Ermöglicht eine offene und helle Raumgestaltung. Benötigte Bestellangaben: ( ) Gesamtbreite (Maueröffnung) ( ) Gesamthöhe (Maueröffnung) ( ) Durchgangsbreite ( ) Festfeldbreite Optionale Bestellangaben: ( ) U-Profil seitlich ja/nein (Standard: nein) ( ) Abstand Y für U-Profil unten (Standard: 40 mm) ( ) Abstand Y für Laufprofil (Standard: 40 mm) ( ) Perlan 140 Festfeld 3 Meter Set: Komplettset für eine 3-Meter Anlage: - 3 Meter Lauf Perlan 140 Festfeld - 1,5 Meter Abdeckprofil - 4,5 Meter U-Profil - 1 Set stirnseitige Abdeckung für U-Profil - 12 Meter Dichtungen |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Verdeckter Wandwinkel für Perlan 140 Verdeckter Wandwinkel zur Installation des Perlan-Laufprofils im sichtbaren Bereich Benötigte Bestellangaben: ( ) Länge ........ mm (bis 6.000 mm Gesamtlänge) ( ) Für Glasflügel ( ) Für Holzflügel (Wandabstand zusätzlich 11 mm) Zusätzliches Distanzprofil zur Überbrückung von Zargen oder Fliesenspiegel ( ) Zusätzlich 10 mm Abstand ( ) Zusätzlich 20 mm Abstand Zubehör: ( ) Befestigungsschrauben mit Flachkopf ( ) Befestigungsschrauben mit Senkkopf (für Perlan SoftStop) ( ) Stirnseitige Abdeckungen |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Modulares Festfeldprofil Das GEZE Festfeldprofil ist geeignet zur Einfassung von Oberlichtern und Seitenteilen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und kann im Innen- und Außenbereich als Trockenverglasung eingesetzt werden. Das System ist für die Glasstärken 8, 10 und 12 mm ausgelegt. Die Glasstärken werden mit der identischen Klemmeinheit fixiert, ein Systemwechsel ist nicht notwendig. Die im System enthaltenen Eindrehmuttern der Klemmeinheiten sind im Grundprofil frei positionierbar und können gem. der TRPV zur Glaskante gesetzt werden. Zusätzliche Bohrungen bezogen auf die Glaskanten bzw. Klemmeinheiten sind nicht erforderlich. Die Einstellung der Glasscheiben erfolgt mittels systemkonformen Justiereinheiten, die in der Klemmeinheit integriert sind und einen Toleranzausgleich von +/- 2,5 mm ermöglichen. Systemfremde Bauteile zur Justierung sind nicht zugelassen. Des Weiteren sind die Klemmeinheiten mit einem Sicherheits-Set für freihängende Verglasung erweiterbar. Das Grundsystem ist mit verschiedenen Design Clipsblenden kombinierbar. Grundsystem / Basisprofil ( ) Grundprofil Aluminium, L = 6.000 mm ( ) Klemmsystemeinheiten Set 20 (20 Stück) ausreichend für ein Grundprofil L = 6.000 mm und verwendbar für Glasstärke 8 / 10 und 12 mm Blenden Design 40 Aluminium (passend zu Patch Fittings, Perlan 140, Levolan etc.) ( ) Clipsblende Profildesign 40 Set für Glasstärke 8 bis 12 mm (Set = 2 Profile) ( ) Oberfläche silberfarbig eloxiert ( ) Oberfläche nirofarbig eloxiert ( ) stirnseitige Abdeckkappe für Profildesign 40 ( ) silberfarbig eloxiert für Glasstärke 8 und 10 mm ( ) silberfarbig eloxiert für Glasstärke 12 mm ( ) Edelstahl matt für Glasstärke 8 und 10 mm ( ) Edelstahl matt für Glasstärke 12 mm Blendendesign Pendulo ( ) Clipsblende Profildesign Pendulo für Glasstärke 8 und 10 mm (2 Stück erforderlich für ein Grundprofil) ( ) Oberfläche silberfarbig eloxiert ( ) Oberfläche nirofarbig eloxiert ( ) stirnseitige Abdeckkappe für Profildesign Pendulo ( ) silberfarbig lackiert für Glasstärke 8 mm ( ) silberfarbig lackiert für Glasstärke 10 mm ( ) nirofarbig lackiert für Glasstärke 8 mm ( ) nirofarbig lackiert für Glasstärke 10 mm Optionales Zubehör zum modularen Festfeldprofil ( ) Zusätzliche Klemmbeilagen (Set 40) für Glasstärke 8 mm ( ) Klemmsystemeinheiten Set 01 (1 Stück) für zusätzlichen Klemmpunkt ( ) Set Sicherheitsausführung für Oberlichter und freihängende Glasscheiben, ausreichend für 5 Klemmeinheiten |