|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Obentürschließer TS 3000 V mit mechanischer Feststellung, nach EN 1154, Größe 1 - 4, mit Gleitschiene, , Schließkraft seitlich einstellbar, Schließgeschwindigkeit und Endschlag von vorne einstellbar, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite Alternativ zur Gleitschiene mit mechanischer Feststellung: ( ) mit T-Stop-Gleitschiene, mit integrierter Öffnungsbegrenzung und mechanischer Feststellung. Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ..... |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Obentürschließer TS 3000 V BC mit mechanischer Feststellung, nach EN 1154, Größe 1 - 4, mit Gleitschiene, Schließkraft seitlich einstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag und hydraulische Öffnungsdämpfung von vorne einstellbar, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite Alternativ zur Gleitschiene mit mechanischer Feststellung: ( ) mit T-Stop-Gleitschiene, mit integrierter Öffnungsbegrenzung und mechanischer Feststellung. Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ..... |