|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Regen-Wind-Steuerung Zur automatischen Steuerung des Lüftungsbetriebs, bestehend aus Wetterstation mit Regen- und Windsensor, Steuergerät, Temperaturfühler (elektrisch beheizt). Einsatz in Verbindung mit RWA-Notstromsteuerzentralen E 260 N oder E-Antrieben 230 V AC. (1 Stück) |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Anzeigemodul Regen-/Wind |