|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Motorschlosssteuerung MST 210 zur sicheren Ansteuerung des GEZE Motorschlosses IQ lock EL / IQ lock EL DL. Mit zusätzlichem potentialfreien und potentialgebundenen Kontakt zur Schaltung oder Weitermeldung. Abmessungen AP-Gehäuse: 140x140x79 mm (B x H x T) Schutzart: IP65 Umgebungstemperatur: 0 - 50°C |
| --- | --- |